海洋王KL4LM(A)矿灯(橘壳款）

[image: image1.jpg]



市场零售价格参考：400元/套

一.海洋王KL4LM(A)矿灯-结构特点:

    目前市场上矿用安全帽灯普遍为电池重量大、体积小、照度为800Lx  的铅酸蓄电池矿灯，使用很不方便。顺应市场需要特别开发出KL4LM（A）型矿灯，采用高效节能的LED二极管发光器件和高效的蓄电池，使其能大幅度的降低电耗，减小体积和重量，明显改善了上述不足。

 二.海洋王KL4LM(A)矿灯-产品结构：

/该型矿灯为携带型由灯头、电缆和蓄电池构成。 

/灯头上设有开关，转动开关可/分别点亮主光源、辅助光源或关闭光源； 

/灯头结构中共有7只LED，其中在中央装设一只LED主光源； 　

/ 蓄电池采用的是锂离子电池，另装保护电路全套用硅胶固定在塑料外壳中。 　　

三.海洋王KL4LM(A)矿灯-产品特点： 　　

/符合国家各项标准要求，安全性、环保性优良； 

/采用超高亮度半导体发光二极管，

/是一种最新的发光器件。随电池容量的减少，其光通量比白炽灯衰减幅度要少，对电池的利用率高1倍，在同样光通量的情况下LED所选用的电池额定容量只有白炽灯所用的电池额定容量的二分之一； 

/设置了恒流电路，保证LED在工作周期内电流保持恒定；

/具有自动短路保护和过充、过放保护装置，能有效的提高电池的安全性、使用寿命。

四.海洋王KL4LM(A)矿灯-性能参数:

1 标准电压 3.7 伏特 

2 额定容量 4 安时 

3 点灯时间 ≥16 小时 

 4 照度（主光源） ≥1400 

≥1400 勒克斯 

勒克斯 点灯开始 

11小时后 

5 光通量 >30 Lm 

6 主光源额定电流 0.20 安培 

7 辅助光源额定电流 0.11 安培 

8 电池循环寿命 ≥500 次循环 

9 全灯重量 ≤0.35 千克

 五.海洋王KL4LM(A)矿灯-售后服务：

感谢您购买本公司的产品，本公司已通过ISO9001-2000质量体系认证，产品严格按照ISO9001标准进行质量控制，产品实行3年保用，在3年内，产品正常使用下出现任何故障，由本公司免费维修。（免材料费和修理费）

